## Лист1
Сведения о наличии объёма свободной мощности для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «УЭС» по состоянию на 01 июля 2021 г.
Центр питания | Место расположения центра питания | Мощность трансф-ра, кВА | Загрузка трансф-ра, % | Резерв мощности, кВт
ТП-1-2 | г.Учалы, ул.Л.Комсомола, 17 | 160 | 67 | 49.632
ТП-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 10 | 250 | 58 | 98.7
ТП-3-2 | г.Учалы между д. №13 и д. №13А по ул.К.Маркса | 250 | 65 | 82.25
ТП-4-1 | г.Учалы, база ОРСа | 320 | 22 | 234.624
ТП-4-2 | г.Учалы, база ОРСа | 250 | 24 | 178.6
ТП-5-2 | г.Учалы, ГПТУ | 250 | 33 | 157.45
ТП-6 | г.Учалы, кинотеатр "Урал" | 63 | 20 | 47.376
ТП-7 | г.Учалы, за магазином № 6 | 400 | 47 | 199.28
ТП-8 | Учалинская ЦГБ | 250 | 58 | 98.7
ТП-9 | г.Учалы, АО "УЭС" | 400 | 26 | 278.24
ТП-10 | г.Учалы, Телевышка | 160 | 24 | 114.304
ТП-11 | г.Учалы, бактерицидная станция | 60 | 0 | 56.4
ТП-12 | г.Учалы, бактерицидная станция | 100 | 39 | 57.34
ТП-14-2 | г.Учалы, за магазином "М-Сити" по ул.Л.Комсомола | 400 | 20 | 300.8
ТП-15-1 | г.Учалы, химчистка | 250 | 71 | 68.15
ТП-17 | г.Учалы, бывшая территория старых очистных | 160 | 61 | 58.656
ТП-18 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 11 | 320 | 35 | 195.52
ТП-19 | г.Учалы, между д. №26 и д. №28 по ул.Ленина | 400 | 43 | 214.32
ТП-20 | г.г.Учалы, ул.Ленина, 20А | 400 | 47 | 199.28
ТП-21-1 | г.Учалы, магазин "Айсберг" | 250 | 33 | 157.45
ТП-21-2 | г.Учалы, магазин "Айсберг" | 250 | 39 | 143.35
ТП-22-1 | г.Учалы, филармония | 250 | 0 | 235
ТП-22-2 | г.Учалы, филармония | 250 | 22 | 183.3
ТП-23 | г.Учалы, за д. №5 по ул.50 лет Октября | 315 | 46 | 159.894
ТП-24 | г.Учалы, СОШ №10 | 315 | 33 | 198.387
ТП-25-1 | г.Учалы, малый рынок | 320 | 39 | 183.488
ТП-25-2 | г.Учалы, малый рынок | 250 | 31 | 162.15
ТП-26 | г.Учалы, д/с № 10 | 315 | 18 | 242.802
ТП-27 | г.Учалы, ул.Кирова, 4 | 315 | 35 | 192.465
ТП-28-2 | г.Учалы, д/с № 9 | 250 | 33 | 157.45
ТП-30-2 | г.Учалы, ВГСЧ, во дворе д. №2 по ул.Ахметгалина | 160 | 45 | 82.72
ТП-31-1 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 10 | 250 | 46 | 126.9
ТП-32-1 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 22 | 250 | 28 | 169.2
ТП-32-2 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 22 | 400 | 27 | 274.48
ТП-33-2 | г.Учалы, ул.Ахметгалина, 11 | 250 | 58 | 98.7
ТП-34-1 | г.Учалы, ЦГБ | 630 | 53 | 278.334
ТП-35-1 | г.Учалы, ул.Кирова, 5А | 400 | 38 | 233.12
ТП-36 | г.Учалы, ул.Кирова, 11А | 400 | 54 | 172.96
ТП-37-1 | г.Учалы, ул.Лен. Комсомола | 630 | 32 | 402.696
ТП-38-2 | г.Учалы, ул.Ленинского Комсомола, 8 | 100 | 38 | 58.28
ТП-39 | г.Учалы, Телевышка | 160 | 0 | 150.4
ТП-40 | г.Учалы-2, ул.Шоссейная | 250 | 69 | 72.85
ТП-41 | г.Учалы-2, ул.Шоссейная - ул.Фрунзе | 250 | 52 | 112.8
ТП-42 | г.Учалы-2, ул.Шоссейная - ул.Советская | 250 | 86 | 32.9
ТП-43-1 | г.Учалы, ул.Советская - ул.Садовая | 400 | 19 | 304.56
ТП-43-2 | г.Учалы, ул.Советская - ул.Садовая | 400 | 21 | 297.04
ТП-44 | г.Учалы, ул.Геологов | 250 | 64 | 84.6
ТП-45 | г.Учалы-2, ул.Комсомольская, магазин №17 | 180 | 70 | 50.76
ТП-46 | г.Учалы-2, ул.Маяковского | 180 | 72 | 47.376
ТП-47 | г.Учалы-2, скважина мкр.Аэропорт | 30 | 18 | 23.124
ТП-48-1 | г.Учалы, хлебозавод | 400 | 30 | 263.2
ТП-49 | г.Учалы, ул.Новая, 4 | 160 | 49 | 76.704
ТП-50-2 | г.Учалы-2, центральный магазин | 200 | 48 | 97.76
ТП-51-2 | г.Учалы, АТП | 250 | 56 | 103.4
ТП-52-2 | г.Учалы, между д. №4 и д. №6Б по ул.М.Горького | 400 | 28 | 270.72
ТП-53-1 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 7 | 630 | 15 | 503.37
ТП-54-1 | г.Учалы, ул.М.Горького, 4 | 250 | 56 | 103.4
ТП-56 | г.Учалы, ул.Ленина, 50В | 250 | 56 | 103.4
ТП-57-2 | г.Учалы, ул.М.Горького, 8А | 400 | 40 | 225.6
ТП-58 | г.Учалы, детский плафилакторий | 250 | 11 | 209.15
ТП-59-2 | г.Учалы, ул.М.Горького | 250 | 55 | 105.75
ТП-80 | с.Учалы, ул.Чкалова -ул.Октябрьская | 160 | 43 | 85.728
ТП-81 | с.Учалы, ул.Восточная -ул.Октябрьская | 160 | 100 | 0
ТП-82 | с.Учалы, ул.Советская | 250 | 81 | 44.65
ТП-83 | с.Учалы, ул.Шаймуратова | 180 | 87 | 21.996
ТП-84 | с.Учалы, ул.Советская -ул.Молодежная | 250 | 43 | 133.95
ТП-85 | с.Учалы, Нефтебаза | 160 | 65 | 52.64
ТП-86 | с.Учалы, скважина в сторону д.Сайтаково | 400 | 2 | 368.48
ТП-87 | с.Учалы, Заготконтора | 250 | 55 | 105.75
ТП-88 | с.Учалы, Детский дом | 180 | 27 | 123.516
ТП-89 | с.Учалы, ДРСУ | 100 | 80 | 18.8
ТП-90 | с.Учалы, СПТУ | 160 | 26 | 111.296
ТП-91 | с.Учалы, сельская больница | 160 | 9 | 136.864
ТП-92 | с.Учалы, Башвтормет | 180 | 63 | 62.604
ТП-93 | с.Учалы, ул.Клубная -ул.Западная | 250 | 59 | 96.35
ТП-94 | с.Учалы, ул.Торговая (ясли) | 160 | 73 | 40.608
ТП-95 | с.Учалы, ул.Почтовая | 400 | 60 | 150.4
ТП-96 | с.Учалы, ПО "НУР" ("Универмаг") | 100 | 18 | 77.08
ТП-98 | с.Учалы, детский приют | 250 | 8 | 216.2
ТП-101 | с.Учалы, ул.Торговая | 250 | 48 | 122.2
ТП-102 | с.Учалы, ул.Южная | 40 | 28 | 27.072
ТП-104 | с.Учалы, пер.Мирный -ул.Шаймуратова | 180 | 51 | 82.908
ТП-105 | с.Учалы, ул.30 лет Победы -ул.Гарипова | 160 | 100 | 0
ТП-106 | с.Учалы, ул.Советская (около бывшего здания МУП "Коммунальщик" | 160 | 36 | 96.256
ТП-108 | с.Учалы, ул.Школьная | 160 | 65 | 52.64
ТП-109-2 | с.Учалы, Башкирский лицей | 250 | 60 | 94
ТП-110-1 | г.Учалы, ул.Ленина, 48А | 250 | 35 | 152.75
ТП-110-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 48А | 250 | 31 | 162.15
ТП-112П | г.Учалы, ПО "НУР" колбасный цех | 400 | 22 | 293.28
ТП-113П | г.Учалы, Кафе "НОЙ" | 63 | 48 | 30.7944
ТП-117 | г.Учалы, ул.Новая, 4 | 250 | 26 | 172.05
ТП-119 | г.Учалы, ул.Энергетиков, 23 | 40 | 38 | 23.064
ТП-130 | г.Учалы, центр. котельная | 630 | 55 | 263.655
ТП-131-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 2Б | 250 | 31 | 162.15
ТП-135 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Энтузиастов | 400 | 46 | 203.04
ТП-138-1 | г.Учалы, стадион "Горняк" (ул.Мира, 34) | 400 | 35 | 244.4
ТП-139-2 | г.Учалы, ДДЮТ | 630 | 26 | 438.228
ТП-140 | г.Учалы, ул.Геологов | 250 | 34 | 155.1
ТП-141-2 | г.Учалы, СОШ №12 (ул.Ленина, 2А) | 250 | 39 | 143.35
ТП-142 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2А | 160 | 0 | 148.8
ТП-143 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2А | 160 | 13 | 130.848
ТП-146 | г.Учалы, ул.Мира - пер.Мира | 160 | 74 | 39.104
ТП-147 | г.Учалы, ул.Юлдашевская -ул.Уралтау | 250 | 42 | 136.3
ТП-148 | г.Учалы-2, ул.Тукая | 160 | 71 | 43.616
ТП-149 | г.Учалы-2, ул.Тукая | 160 | 51 | 73.696
ТП-150 | г.Учалы-2, ул.Бурзянская -ул.Аэродромная | 180 | 52 | 81.216
ТП-151 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.8 Марта - ул.Расулева | 250 | 79 | 49.35
ТП-152 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Султанова -ул.Первомайская | 250 | 79 | 49.35
ТП-153 | г.Учалы, мкр. Бурансы, ул.Ясная | 400 | 76 | 90.24
ТП-154 | г.Учалы, мкр. Бурансы, ул.8 Марта, ул.Джалиля | 250 | 65 | 82.25
ТП-Г12 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Нефтяников | 250 | 61 | 91.65
ТП-156 | г.Учалы, ул.Муслимовой | 250 | 50 | 117.5
ТП-157 | г.Учалы, ул.Ахметгалина | 160 | 69 | 46.624
ТП-158 | г.Учалы, ул.Уразовская | 160 | 78 | 33.088
ТП-159 | г.Учалы, ул.Энергетиков (БГУ) | 250 | 2 | 230.3
ТП-162-1 | г.Учалы, ул.Мира, 38 | 630 | 18 | 485.604
ТП-163 | г.Учалы, мкр.№ 9 ул.Молодежная | 250 | 25 | 176.25
ТП-164П | г.Учалы, полигон ТБО | 40 | 9 | 34.216
ТП-165-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 154 | 250 | 53 | 110.45
ТП-166-1 | г.Учалы, реабилитационный центр | 400 | 55 | 169.2
ТП-167-1 | г.Учалы, ул.Автомобилистов | 250 | 59 | 96.35
ТП-170-1 | г.Учалы, ул.Ахметгалина (конец) | 400 | 20 | 300.8
ТП-172 | г.Учалы, ул.Энергетиков, магазин "Колесо" | 160 | 62 | 57.152
ТП-173 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Султанова - ул.Лазурная | 250 | 29 | 166.85
ТП-174 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Давлетшиной (конец) | 250 | 95 | 11.75
ТП-175 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Имангуловская (ближняя) | 250 | 40 | 141
ТП-176 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Имангуловская (дальняя) | 250 | 95 | 11.75
ТП-177 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Мухутдинова - ул.Торговая | 250 | 66 | 79.9
ТП-178 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Торговая - ул.Сибирская | 250 | 28 | 169.2
ТП-179 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Брусничная | 160 | 90 | 15.04
ТП-180 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Встречная | 100 | 42 | 54.52
ТП-183 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Ольховая | 100 | 98 | 1.88
ТП-184 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Мингажетдинова - ул.Гумерова | 160 | 56 | 66.176
ТП-186 | г.Учалы, мкр. "Имангуловский", ул.Альпийская - ул.Абдуллина | 100 | 100 | 0
ТП-187 | г.Учалы, мкр. "Имангуловский", ул.Абдуллина | 100 | 62 | 35.72
ТП-190-1 | г.Учалы, ул.М.Горького, 2/7 | 630 | 10 | 532.98
ТП-197 | г.Учалы, ул.Новая, 4 | 250 | 21 | 185.65
ТП-200 | с.Учалы, в районе Нефтебазы | 40 | 78 | 8.272
ТП-240 | с.Учалы, мкр.Барвиха, ул.Бикбаева | 100 | 44 | 52.64
ТП-241 | с.Учалы, мкр.Барвиха, ул.Губайдуллина - ул.Сираяжданова | 250 | 63 | 86.95
ТП-242 | с.Учалы, мкр.Барвиха, ул.Губайдуллина - ул.Матросова | 250 | 79 | 49.35
ТП-244 | с.Учалы, между ул.Элеваторная и ул.Хуснутдинова | 63 | 94 | 3.5532
ТП-245 | с.Учалы, ул.Элеваторная | 160 | 57 | 64.672
ТП-246 | с.Учалы | 63 | 56 | 26.0568
ТП-250 | с.Миндяк | 400 | 26 | 278.24
ТП-251 | с.Миндяк | 180 | 36 | 108.288
ТП-252-1 | с.Миндяк | 250 | 16 | 197.4
ТП-252-2 | с.Миндяк | 100 | 3 | 91.18
ТП-253 | с.Миндяк | 250 | 22 | 183.3
ТП-254 | с.Миндяк | 100 | 75 | 23.5
ТП-255 | с.Миндяк | 40 | 7 | 34.968
ТП-256 | с.Миндяк | 180 | 51 | 82.908
ТП-257 | с.Миндяк | 100 | 69 | 29.14
ТП-258 | с.Миндяк | 63 | 53 | 27.8334
ТП-260 | с.Миндяк | 100 | 42 | 54.52
ТП-261 | с.Миндяк | 250 | 12 | 206.8
ТП-262 | с.Миндяк | 100 | 82 | 16.92
ТП-263 | с.Миндяк | 100 | 53 | 44.18
ТП-264 | с.Миндяк | 25 | 69 | 7.285
ТП-265 | с.Миндяк | 160 | 42 | 87.232
ТП-266 | с.Миндяк | 63 | 28 | 42.6384
ТП-268 | с.Миндяк | 160 | 31 | 103.776
ТП-269 | с.Миндяк | 250 | 20 | 188
ТП-61 | п.Межозёрный | 250 | 29 | 166.85
ТП-62-1 | п.Межозёрный | 250 | 44 | 131.6
ТП-63 | п.Межозёрный | 250 | 51 | 115.15
ТП-64-2 | п.Межозёрный | 200 | 72 | 52.64
ТП-65 | п.Межозёрный | 400 | 61 | 146.64
ТП-66-2 | п.Межозёрный | 400 | 37 | 236.88
ТП-67П | п.Межозёрный | 180 | 22 | 131.976
ТП-71-2 | п.Межозёрный | 250 | 61 | 91.65
ТП-72-2 | п.Межозёрный | 400 | 62 | 142.88
ТП-73 | п.Межозёрный | 250 | 44 | 131.6
ТП-74 | п.Межозёрный | 630 | 21 | 467.838
ТП-78 | п.Межозёрный | 250 | 49 | 119.85
ТП-79-1 | п.Межозёрный | 250 | 33 | 157.45
ТП-120 | п.Межозёрный, ул.Окружная | 400 | 78 | 81.84
ТП-121-П | п.Межозёрный | 160 | 91 | 13.536
ТП-122П | п.Межозёрный | 160 | 69 | 46.624
ТП-123П | п.Межозёрный | 250 | 46 | 126.9
ТП-124П | п.Межозёрный | 630 | 6 | 556.668
ТП-125П | п.Межозёрный | 400 | 40 | 225.6
ТП-126П | п.Межозёрный | 400 | 10 | 338.4
ТП-127 | п.Межозёрный, перекрёсток ул.Ленина - ул.Энгельса | 100 | 53 | 43.71
ТП-270-1 | с.Буйда, ул.Центральная | 400 | 39 | 229.36
ТП-271-1 | с.Буйда, ООО "УралТаш" | 400 | 33 | 249.24
ТП-271-2 | с.Буйда, ООО "УралТаш" | 400 | 38 | 230.64
ТП-276 | с.Буйда, ул.Ахуновская | 160 | 15 | 127.84
ТП-277 | с.Буйда, ул.Жураковка | 180 | 22 | 131.976
ТП-280 | п.Мансурово | 250 | 62 | 89.3
ТП-300 | с.Учалы, ул.Дружбы | 160 | 100 | 0
ТП-301 | с.Учалы, между ул.Дружбы и ул.Ургуновская | 160 | 81 | 28.576
ТП-302 | с.Учалы, между ул.Дружбы и ул.Энтузиастов | 250 | 51 | 115.15
ТП-303 | с.Учалы, ул.Сосновая | 160 | 57 | 64.672
ТП-304 | с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина | 160 | 62 | 57.152
ТП-305 | с.Учалы, ул.Г.Усманова | 100 | 73 | 25.38
ТП-306 | с.Учалы, в конце ул.Лесопильная | 160 | 50 | 75.2
ТП-322-1 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2Б | 560 | 6 | 494.816
ТП-Г333 | г.Учалы, ул.Машиностроителей, 47 | 160 | 31 | 103.776
ТП-336 | п.Межозёрный, ул.Южная, 1Г | 250 | 0 | 232
ТП-337 | п.Межозёрный, ул.Южная, 1Г | 250 | 53 | 109.275
ТП-338-1 | г.Учалы, ул.Горького (за ДДТ) | 630 | 14 | 503.874
ТП-341 | с.Миндяк, ул.Верхнее Рафиково, 1А | 25 | 10 | 20.925
РП-1-2 | г.Учалы, ул.Сибайская | 320 | 40 | 180.48
РП-3-1 | г.Учалы, ул.Ленина, 48А | 400 | 14 | 323.36
РП-3-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 48А | 400 | 22 | 293.28
РП-4-1 | г.Учалы, за роддомом | 400 | 28 | 270.72
РП-5-2 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Джалиля | 250 | 54 | 108.1
РП-6-1 | г.Учалы, ул.Ленина | 400 | 19 | 304.56
РП-7-1 | г.Учалы, ул.Российская | 630 | 16 | 497.448
РП-7-2 | г.Учалы, ул.Российская | 630 | 11 | 527.058
ЦРП | г.Учалы, в районе "ЗЖБИ" | 250 | 17 | 195.05